## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
T | Capítulo | u | TELECOMUNICACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
T01 | Capítulo | u | RED DE TELEFONIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alcance intervención: Cableado Cat 7 de conecotr RJ45 Cat 7 hasta racks, cableado multipar de racks habitaciones ala izquierda y derecha hasta rack central en planta baja.
TEMPORIS180 | Partida | u | TERMINAL ANALOGICO DE SOBREMESA BLANCO TEMPORIS 180 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Terminal analógico BLANCO modelo Alcatel temporis 180 de sobremesa, incluso latiguillo RJ11 y verificación.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TEMPORIS180 | 2 | 0 | 0
MULTIP100 | Partida | u | CABLE MULTIPAR 100 PARES | [6 empty] | 125 | 0 | 0
Suministro e instalación de Cable multipar 100 pares diámetro 0,5 mm tipo EAP EPDS.
|  |  |  | rack edificio principal a rack edificio piscina-gimnasio | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
[9 empty] | MULTIP100 | 125 | 0 | 0
[9 empty] | T01 | 1 | 0 | 0
T02 | Capítulo | u | R-TV+SAT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cabeceras y red distribución. Cableado y tomas de habitaciones en capitulo de habitaciones
T02.1 | Capítulo |  | CABECERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CBRTVSAT | Partida | u | CABECERA R-TV+SAT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Cabecera para R-TV+SAT, para TDT y satelites ASTRA, ASTRA 23º (inglaterra), Hotbird y canales franceses. Listado de canales según necesidades de la propiedad. Fuente de alimentación incluida. Programación y puesta en marcha. totalmente instalado y en funcionamiento
|  |  |  | Previsión edificio Gimnasio piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CBRTVSAT | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T02.1 | 1 | 0 | 0
T02.2 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
KF1155ZH | Partida | u | CABLE COAXIAL PARA INTERIORES | [6 empty] | 423.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de Cable coaxial 7 mm tipo KF115-5ZH CPR- BCA de Cavel libre de halógenos.
|  |  |  | De cabecera a TV gimnasio | 1.05 | 194 | 0 | 0 | 203.7
|  |  |  | satelites | 1 | 2 | 55 | 0 | 110
|  |  |  | TDT | 2 | 55 | 0 | 0 | 110
[9 empty] | KF1155ZH | 423.7 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 423.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 423.7
[9 empty] | PTF020 | 423.7 | 0 | 0
DIST2SAL | Partida | u | DISTRIBUIDOR DE 2 SALIDAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Distribuidor inductivo blindado con conexionado F de 2 salidas Televés 5..2500 MHz 5/4dB o similar equivalente. Incluso pp de caja estanca de derivación, onectores F y resistencias, accesorios y material necesario para su montaje e instalación.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DIST2SAL | 2 | 0 | 0
DERIV2SAL | Partida | u | DERIVADOR DE 2 SALIDAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Derivador inductivo blindado con conexionado F de 2 salidas Televés 5..2500MHz o similar equivalente. Incluso pp de caja estanca de derivación, onectores F y resistencias, accesorios y material necesario para su montaje e instalación.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DERIV2SAL | 2 | 0 | 0
DERIV4SAL | Partida | u | DERIVADOR DE 4 SALIDAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Derivador inductivo blindado con conexionado F de 4 salidas Televés 5..2500MHz o similar equivalente. Incluso pp de caja estanca de derivación, onectores F y resistencias, accesorios y material necesario para su montaje e instalación.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DERIV4SAL | 2 | 0 | 0
AMPLLIN | Partida | u | AMPLIFICADOR DE LINEA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Amplificador de linea Marca Televés referencia 7485 o similar equivalente. Incluso pp de caja estanca de derivación, onectores F y resistencias, accesorios y material necesario para su montaje e instalación.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AMPLLIN | 2 | 0 | 0
BM111 | Partida | u | TOMA R-TV+SAT | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación Toma de señal R-TV+SAT inductiva única de dos conectores y un hilo. Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø, sistema de embornamiento a tornillo, funcionamiento a inserción, 7 mm de cable pelado y posee de 6 a 8 mm de sección de cable admitida. Marca Simon modelo 75486-39, incluso tapa Simon modelo 82053-38 serie 82 color negro grafito. Instalada y comprobada de forma individual. Marcos en capitulo Mecanismos Electricos
|  |  |  | Gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Spa-solarium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BM111 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | T02.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T02 | 1 | 0 | 0
T03 | Capítulo | u | CCTV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Previsión
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 240 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | prevision edificio piscina-gimnasio | 4 | 60 | 0 | 0 | 240
[9 empty] | PTF020 | 240 | 0 | 0
[9 empty] | T03 | 1 | 0 | 0
T04 | Capítulo | u | RED DE DATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Alcance intervernción: Habitaciones: tapa mecanismo y 2 tomas cat 7 TV y 1 toma cat 7 TF (en capitulo habitaciones), 1 AP Wifi por habitacion, cableado Cat7. y canalización hasta racks, panel de parcheo y switch necesarios (en presente capitulo) ZZNN: tomas para puestos de trabajo ZZNN, BMS y FV, cableado y canalización (en presente capitulo)
T04.2 | Capítulo | u | RED TRONCAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Está constituida por el conjunto de cables de fibra óptica destinada a la unión de los racks de datos. Racks ala izquierda y ala derecha con rack central
FOSM | Partida | m | CABLE F0 12 FIBRAS MONOMODO OS2 | [6 empty] | 145 | 0 | 0
Suministro e instalación de Cable 12 fibras interior/exterior Monomodo OS2 armada dieléctrica antirroedores .Instalada
|  |  |  | Rack Almacén 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145
[9 empty] | FOSM | 145 | 0 | 0
PTF025 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø25mm | [6 empty] | 145 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 145 | 0 | 0 | 0 | 145
[9 empty] | PTF025 | 145 | 0 | 0
PRUEB | Partida | u | PRUEVAS OTDR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Pruebas con OTDR en ambos sebtidos de todos los circuitos , entregar documenttación, en papel y digital.
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PRUEB | 2 | 0 | 0
[9 empty] | T04.2 | 1 | 0 | 0
T04.3 | Capítulo | u | RED DE DISPERSION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Todas las terminaciones de cableado irán a toma RJ45 Cat.7. Los AP Wifis se conectarán directamente a cable sin toma UTP.
DC6KYSTUWT | Partida | u | TOMA RJ-45 CAT 7 FTP CORNING | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de Conector RJ45 Cat7 FTP Keystone Marca Corning o similar equivalente.Totalmente instalado y en funcionamiento. Marcos, tapa y accesorios en capitulo Mecanismos Electricos
|  |  |  | TVs Gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | TFs Almacén 1 y almacén 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Tomas gimnasio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Tomas solarium spa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DC6KYSTUWT | 12 | 0 | 0
CABLEUTP7 | Partida | ml | CABLE S/FTP 4 pares CAT7 | [6 empty] | 555 | 0 | 0
Suministro e instalación de Cable Cat 7 S/FTP AWG23 clase F, Marca: 3M Corning, de las siguientes características: Diámetro del conductor: AWG 23. Diámetro del aislamiento: PE Ø 1.35 +/- 0.05 mm. Separador: Ninguno. Conjuntos de cables: 1x4 pares. Cubierta Material: LSOH. Color de la chaqueta: Verde. Peso (máx.) 52 Kg / km. Resistencia al fuego normativa europea: EN 60332-1, EN 50399, EN 60754-2, EN 61034-2. Resistencia al fuego normativa internacional: IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2, IEC 60754-1. Características mecánicas: Diámetro exterior del cable: 7.8 +/- 0.5 mm. Radio de curvatura dinámico (instalación):= 8x. Radio de curvatura estático (instalación):= 4x. Rango de temperatura en uso: -10°C to + 60°C. Rango de temperatura en transporte: 0°C to + 50°C. Características eléctricas: Conductor resistencia DC (máx.): 9,4 O / 100 m @ 20 ° C. Desequilibrio de resistencia (máx.): 2% @ 20 ° C. Resistencia de aislamiento: (500 V) 5000 MO.km @ 20 ° C. Tensión de prueba (DC, mín.): 1 kV / 1. NVP: (nominal): 72%. .Totalmente instalado e identificado, para llevar el servicio desde el patch panel rack de voz-datos de cada zona hasta la toma de RJ45.
|  |  |  | AP Wifi ZZNN | 3 | 45 | 0 | 0 | 135
|  |  |  | TVs Gimnasio | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
|  |  |  | Tomas gimnasio | 6 | 35 | 0 | 0 | 210
|  |  |  | Tomas solarium spa | 2 | 45 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Telf. almacén 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Telf. almacén 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | CABLEUTP7 | 555 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 555 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 555 | 0 | 0 | 0 | 555
[9 empty] | PTF020 | 555 | 0 | 0
LATIG | Partida | u | LATIGUILLOS RJ 45 CAT 7 2m | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de latiguillos para parcheo en rack y equipos terminales, RJ45 de Categoria.7 S/FTP COBRE AWG26 LSHZ 500 MHZ. Cable de conexión para conexiones de red entre dispositivos. Cable de par trenzado blindado (PiMF) preparado (Cat.7) con conectores RJ-45 (hasta 500 MHz) en ambos extremos. Duradero debido a la protección de la torcedura moldeada. Cable flexible, adecuado para flexión estrecha. Impedancia: 100 Ohm. Configuraciones de contacto 1: 1, de acuerdo con el estándar EIA / TIA 568. Construcción: 8 líneas, pares blindados con papel de aluminio, blindaje trenzado completo
|  |  |  | TVs Gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Tomas gimnasio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Tomas solarium spa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Telf. almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Telf. almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LATIG | 12 | 0 | 0
[9 empty] | T04.3 | 1 | 0 | 0
T04.4 | Capítulo | u | RACKS DE DATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Servicios(762) : 288 TV habitaciones, 288 TFs habitaciones, 144 wifi habitaciones, 3 TV ZZNN, 4 TFs ZZNN, 11 wifi ZZNN, Puestos de trabajo. 18 tomas datos, 2 BMS y 4 FV
T04.4.1 | Capítulo |  | ARMARIOS RACKS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
RACK | Partida | u | RACK 42 U | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Armario mural metálico 19" construido en chapa y acero, provisto de aperturas para autoventilación, entradas de cables autoventilada,ruedas con sistema de bloqueo , paneles laterales y trasero desmontables , puerta de cristal templado reversible con cierre ,cáncamos de elevación , conjunto para soportaje de cables a la estructura , guía cables vertical , base 12 toma schucko con magneto 16A , ventilación forzada 4 rotores, conexiones y colectores de puesta a tierra.Modelo VDAC42U88- 42U (alto 2000 , ancho 800 , fondo 800 mm).
|  |  |  | almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | RACK | 1 | 0 | 0
PARCHEO48 | Partida | u | PANEL PARCHEO 19" 48 CAT7 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de Panel 19", 48 tomas UTP 3M RJ-45 categoría 7. Totalmente instalado y conexionado.
|  |  |  | datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rack almacén 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | PARCHEO48 | 5 | 0 | 0
PANEL25P | Partida | u | PANEL PARCHEO 25 PUERTOS RJ45 CAT3 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Panel 19", 25 puertos RJ-45 categoría 3 de 3M color negro. Totalmente instalado, conexionado y certificado.Valorar quitar el cable actual colocar el nuevo y timbrar
|  |  |  | telefonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rack almacén 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | PANEL25P | 6 | 0 | 0
GUIA CABL | Partida | u | Panel 19" guía cables 1 unidad con tapa.Instalado. | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Suministro e instalación de Panel 19" guía cables 1 unidad con tapa.Instalado.
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | GUIA CABL | 7 | 0 | 0
BAND400 | Partida | u | BANDEJA 400mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de Bandeja para equipamiento 400 mm de fondo.
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | BAND400 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | T04.4.1 | 1 | 0 | 0
T04.4.2 | Capítulo |  | SWITCHES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
USW-Pro-48-Po | Partida | u | SWITCH 48Puertos POE++ 1U | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Switch gestionable 48 puertos RJ45 10/100/1000 + 4 puertos de ethernet SFP+ 1/10Gbps, marca Dell, con 40 puertos GbE, 802.3at POE+ y 8 puertos GbE, 802.3bt PoE++ 600W totales POE. Incluye todos los accesorios mecánicos. Configuración y puesta en marcha,
|  |  |  | WIFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rack almacén 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | USW-Pro-48-Po | 2 | 0 | 0
USW-Pro-48 | Partida | u | SWITCH 48Puertos 1U | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Switch gestionable 48 puertos RJ45 10/100/1000 + 4 puertos de ethernet SFP+ 1/10Gbps, marca Dell. Incluye todos los accesorios mecánicos. Configuración y puesta en marcha,
|  |  |  | Rack almacén 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | USW-Pro-48 | 4 | 0 | 0
LATIG | Partida | u | LATIGUILLOS RJ 45 CAT 7 2m | [6 empty] | 288 | 0 | 0
Suministro e instalación de latiguillos para parcheo en rack y equipos terminales, RJ45 de Categoria.7 S/FTP COBRE AWG26 LSHZ 500 MHZ. Cable de conexión para conexiones de red entre dispositivos. Cable de par trenzado blindado (PiMF) preparado (Cat.7) con conectores RJ-45 (hasta 500 MHz) en ambos extremos. Duradero debido a la protección de la torcedura moldeada. Cable flexible, adecuado para flexión estrecha. Impedancia: 100 Ohm. Configuraciones de contacto 1: 1, de acuerdo con el estándar EIA / TIA 568. Construcción: 8 líneas, pares blindados con papel de aluminio, blindaje trenzado completo
|  |  |  | Rack almacén 2 | 6 | 48 | 0 | 0 | 288
[9 empty] | LATIG | 288 | 0 | 0
CERTRED | Partida | u | CERTIFICACION DE RED | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Certificación de cableado y tomas de red CAT6, mediante analizador de red Fluke, incluso documentación.
|  |  |  | TVs Gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | TFs Almacén 1 y almacén 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Tomas gimnasio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Tomas solarium spa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | CERTRED | 12 | 0 | 0
LATOM3 | Partida | u | LAITGUILLOS FO OS2 | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de Latiguillos duplex fibra óptica OS2 con conectores LC-LC.
[5 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | LATOM3 | 18 | 0 | 0
FUSFIB | Partida | u | FUSION DE FIBRA MEDIANTE PIGTAIL | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de Fusión de fibra mediante pigtail
|  |  |  | Rack almacén 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | FUSFIB | 12 | 0 | 0
CFOOM3 | Partida | u | CABLE DE FIBRA CON CONECTOR 1 EXTREMO OS2 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de Cable de fibra 3M con conector en un extremo OS2 Pigtail LC
|  |  |  | Rack almacén 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | CFOOM3 | 12 | 0 | 0
[9 empty] | T04.4.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T04.4 | 1 | 0 | 0
T04.5 | Capítulo | u | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (WI-FI) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Canalizacion y cableado nuevo, reubicación de 32 AP Wifi en interior de habitaciones.112 nuevos AP Wifi en interior de habitaciones, 11 AP Wifi ZZNN.
COLWIFI | Partida | u | MONTAJE DE AP WIFI | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Montaje de AP Wifi existente a entregar por mantenimiento, en habitaciones. Conexionado y prueba de funcionamiento.
|  |  |  | AP wifi edificio gimnasio piscina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | COLWIFI | 3 | 0 | 0
9U1-R310-WW02 | Partida | u | AP WIFI RUCKUS R320 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de AP Wifi Marca Rufus modelo R320 Punto de acceso Wi-Fi 802.11ac 2x2:2 Wave 2 para interiores. Dimensiones Ancho 138 mm Profundidad 132 mm Altura 31 mm Incluso configuración, conexionado. Totalmente probado y funcionando.
|  |  |  | AP wifi edificio gimnasio piscina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 9U1-R310-WW02 | 3 | 0 | 0
ACTFIR | Partida | u | ACTUALIZACION FIRMWARE CONTROLADORA Ruckus ZD3000 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Actualizacion de firmware de controladora Ruckus ZD3000.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ACTFIR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T04.5 | 1 | 0 | 0
T04.6 | Capítulo | u | PRUEBAS INSTALACION Y DOCUMENTACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VERFS | Partida | u | VERIFICACION DEL SISTEMA DE CABLEADO E INTERCONEXION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Verificación del sistema de cableado e interconexión, funcionamiento de todos los equipos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VERFS | 1 | 0 | 0
DOCFOB | Partida | u | DOCUMENTACION FINAL OBRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración de documentación final de obra (certificados y fichas técnicas de materiales y equipos, listado de puntos) y entrega en papel y formato USB.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DOCFOB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T04.6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | T04 | 1 | 0 | 0
T05 | Capítulo | u | SONIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
No se interviene
[9 empty] | T | 1 | 0 | 0
[9 empty] | HEP | 1 | 0 | 0