## Hoja1
LISTADO DE MEDICIONES GENERALES
Nº Partida | Código Precio | Unidades | Descripción | Medición
1.1 | - | ud | Acometida con llave de toma en carga. Presión mínima garantizada 3,4290 bar. Presión máxima posible 4,8986 bar | 1
2.3 | - | m | Tubería para agua fría de material Barbi PEX-b Serie 5 y diámetro ø20 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 632.97
2.4 | - | m | Tubería para agua fría de material Barbi PEX-b Serie 5 y diámetro ø25 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 590.23
2.8 | - | m | Tubería para agua caliente de material UPONOR Wirsbo y diámetro ø20 con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm | 925.05
2.14 | - | m | Tubería para agua caliente de material Barbi PEX-b Serie 5 y diámetro ø20 con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm | 2.45
2.17 | - | m | Tubería para agua fría de material Barbi PEX-b Serie 5 y diámetro ø32 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 30.59
2.6 | TNIRFBRP2574A30 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø25 con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm | 553.49
2.7 | TNIRFBRP2574A30 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø25 con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm | 377.82 | montantes
2.22 | TNIRFBRP2574A40 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø25 con aislamiento térmico de espesor 40,00 mm | 184.48 | 32 | 9 | 27 | generales
2.13 | TNIRFBRP329A30 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø32 con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm | 7.53
2.5 | TNIRFBRP329A40 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø32 con aislamiento térmico de espesor 40,00 mm | 326.45 | 46
2.21 | TNIRFBRP329A40 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø32 con aislamiento térmico de espesor 40,00 mm | 102.57 | 5.5
2.12 | TNIRFBRP409A35 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø40 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 1.79
2.19 | TNIRFBRP409A35 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø40 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 47.57 | 153
2.20 | TNIRFBRP409A45 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø40 con aislamiento térmico de espesor 45,00 mm | 75.66
2.28 | TNIRFBRP409A45 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø40 con aislamiento térmico de espesor 45,00 mm | 10.01
2.23 | TNIRFBRP509A35 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø50 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 0.35
2.24 | TNIRFBRP509A45 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø50 con aislamiento térmico de espesor 45,00 mm | 14.15 | 15
2.29 | TNIRFBRP509A45 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø50 con aislamiento térmico de espesor 45,00 mm | 33.94
2.10 | TNIRFBRP639A35 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø63 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 6.71
2.18 | TNIRFBRP639A35 | m | Tubería para recirculación de agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø63 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 1.15 | 5
2.11 | TNIRFBRP639A45 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø63 con aislamiento térmico de espesor 45,00 mm | 239.65
2.27 | TNIRFBRP759A35 | m | Tubería para agua caliente de material NIRON FIBER BLUE RP SDR9 y diámetro ø75 con aislamiento térmico de espesor 35,00 mm | 0.18
2.1 | TNIRRRP1109A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø110 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 98.47
2.16 | TNIRRRP329A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø32 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 560.06
2.2 | TNIRRRP409A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø40 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 328.88
2.15 | TNIRRRP509A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø50 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 48.66
2.9 | TNIRRRP639A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø63 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 47.94
2.26 | TNIRRRP759A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø75 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 22.42
2.25 | TNIRRRP909A10 | m | Tubería para agua fría de material NIRON MONOCAPA RP SDR9 y diámetro ø90 con aislamiento térmico de espesor 10,00 mm | 54.58